# PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽÍ

- Obecné zásady užívání garáží

  - Vjezd a vstup do objektu je povolen pouze vlastníkům garážových boxů, osobám v jejich doprovodu, příp. osobám jimi pověřeným. Po dobu pobytu těchto osob v objektu garáží odpovídá vlastník garážového boxu za škody způsobené těmito osobami. Zdržování se osob bez oprávnění ke vstupu do prostoru garáží je zakázáno.

  - Každý je povinen při užívání garážového boxu, společných prostor objektu garáží a jejich zařízení a okolí dodržovat všechna ustanovení tohoto provozního řádu, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy, chránit společný majetek a odstranit či uhradit jím způsobená poškození v objektu. Dále je každý povinen užívat svůj garážový box pouze ke garážování vozidla a to v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím.

  - Uživatel nese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užíváním vyhrazeného garážového boxu a společných prostor garáží a porušováním tohoto provozního řádu.

  - Přístup do prostorů vícepodlažních garáží je umožněn 24 hodin denně. Dálkové ovládání vjezdových vrat do jednotlivých poschodí garáží vlastní pouze vlastníci garážových boxů v konkrétním podlaží, kteří odpovídají za škody vzniklé v důsledku ztráty, odcizení, nebo půjčení dálkového ovládání osobám, které nejsou vlastníky garážových boxů.

  - Vstup pro pěší je zajištěn vnitřním a vnějším schodištěm.

  - Každý je povinen udržovat čistotu a pořádek jak v jednotlivých garážových boxech, tak i ve společných prostorách garáží.

  - V prostorách garáží je zakázáno parkování mimo jednotlivé garážové boxy.

  - Povinností každého je dbát maximální hospodárnosti při spotřebách energií.

  - V garážových boxech a na komunikacích areálu je zakázáno mytí vozidel.

  - Prostory garážových boxů nejsou vytápěny.

  - Odvětrávání je přirozené, a to vzduchovými průduchy, které jsou jak v každém jednotlivém garážovém boxu, tak ve společných prostorách. Z tohoto důvodu je zakázáno jakékoliv zakrývání odvětrávacích průduchů.

  - Ve všech prostorách garáží je zakázán vjezd a parkování vozidel na alternativní palivo (zemní plyn – CNG, LNG, propan-butan - LPG, , vodík, amoniak), v případě elektromobilů a hybridů je taktéž zakázáno jejich dobíjení.

  - V prostorách garáží není dovoleno na vozidlech provádět opravy většího rozsahu, které by omezovaly ostatní uživatele.

  - Vlastníci jednotek s elektrickým pohonem vrat do jednotky jsou povinni hradit paušální roční poplatek za spotřebu elektrické energie nad rámec záloh na služby. O výši poplatku rozhoduje shromáždění.

- Požadavky z hlediska PO

  - Každý vlastník, příp. uživatel garážového boxu je povinen se seznámit s protipožárním zařízením objektu, s požárními poplachovými směrnicemi a s uzávěry energií.

  - V celém objektu platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

  - V jednotlivých garážových boxech i v celém prostoru vícepodlažních garáží je zakázáno používat topidla a další elektrické spotřebiče jako (např. ledničky, mrazničky, atd.).

  - Ve všech prostorech objektu garáží je zakázáno ukládat pohonné hmoty a oleje, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

  - Zkoušení a spouštění motorů v objektu garáží je povoleno na nezbytně nutnou dobu.

  - Doplňování pohonných hmot v garážovém stání je zakázáno.

  - Protipožární ochrana je zajištěna rozmístěním ručních hasicích přístrojů v celém objektu a požárním odvětráváním, umístěném v suterénu.

  - V každém patře garáží jsou 2 nouzové východy určené jako únikové cesty v případě požáru.

- Pohyb vozidel v objektu garáží

  - Na komunikacích se jezdí vpravo.

  - Přednost v jízdě mají vozidla vjíždějící do objektu.

  - Řidiči jsou povinni respektovat dopravní značky uvnitř objektu garáží.

  - Vozidla na komunikaci mají přednost před vozidly vyjíždějícími z garážových stání. Pro jízdu a odbočování v areálu garáží platí pravidla silničního provozu.

  - Levou polovinu komunikace může použít řidič jen na dobu nezbytně nutnou k vyjetí nebo vjetí do garážového stání, přitom dbát zvýšené opatrnosti.

  - Rychlost vozidel v objektu nesmí přestoupit 15 km/hod.

  - Pěší uživatel se musí v prostorách garáží pohybovat s maximální opatrností.

  - Komunikace v objektu nesmí být používány ke stání vozidel a odkládání materiálu.

  - Zkoušení a spouštění motorů v objektu garáží je povoleno na nezbytně nutnou dobu. Po 22. hodině je zákaz provádění veškerých prací v garážích.

- Závěrečná ustanovení

  - Jakékoliv změny tohoto provozního řádu je nutné projednat a schválit na členské schůzi společenství vlastníků garážových boxů.